- 监控门禁询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、原厂授权。(原厂直接参与无需提供此项)

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  | 必填（盖章） |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  | 必填 |  |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  | 必填 |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  | 必填 |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  | 必填 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 金额（元） |  | 所投产品品牌型号 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 电梯专用摄像机 | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/2.7"英寸； ★2、最低照度彩色≤0.002lux，黑白≤0.0002lux； 3、最大补光距离：不低于10m（红外）； 4、补光灯：不低于2颗，1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 5、定焦，镜头焦距：2.8mm； 6、视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 7、电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预； 8、支持H.264、H.265编码； 9、支持宽动态； 10、走廊模式：90°/270°； 11、支持自适应镜头校正（图像矫正）； 12、内置不低于1个MIC、1个个扬声器； 13、支持报警输入输出； 14、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求； 15、支持POE功能； | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 2 | 室外高清红外摄像机 | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/2.7"英寸； ★2、最低照度彩色≤0.002lux，黑白≤0.0002lux； 3、最大补光距离：不低于50m（红外视频监控距离）； 4、补光灯：不低于1颗（红外灯）； 5、支持物品遗留、物品搬移、绊线入侵、区域入侵、徘徊检测、人员聚集等行为分析； 6、支持H.264、H.265编码； 7、AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 8、宽动态：120dB； 9、走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 10、内置MIC：支持，内置1个MIC； 11、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 12、防护等级：IP67； 13、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求； 14、支持POE功能； | 台 | 13 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 3 | 高清室内枪机 | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/2.7"英寸； ★2、最低照度彩色≤0.002lux，黑白≤0.0002lux（黑白模式）； 3、最大补光距离：不低于50m（红外视频监控距离）； 4、补光灯：不低于1颗（红外灯）； 5、支持物品遗留、物品搬移、绊线入侵、区域入侵、徘徊检测、人员聚集等行为分析； 6、支持H.264、H.265编码； 7、AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 8、宽动态：120dB； 9、走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 10、内置MIC：支持，内置1个MIC； 11、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 12、视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 13、防护等级：IP67； 14、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求； 15、支持POE功能； | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 4 | 室外球型摄像机 | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/2.8"英寸； ★2、最低照度彩色≤0.005lux，黑白≤0.0005lux； 3、最大补光距离：白光不低于30m、红外不低于150m； 4、镜头焦距：4.8mm～120mm； 5、视场角：水平：55.8°~2.4°; 垂直：31.9°~1.3°; 对角线：63.7°~2.7°； 6、光学变倍≥25倍； 7、定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 8、支持可视域功能、电子防抖、电子透雾、语音对讲、报警输入输出； 9、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 10、支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 11、声警戒：共计22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30秒；110dB； 12、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求 | 台 | 2 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 5 | 室内高清半球摄像机 | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/2.7"英寸； ★2、最低照度彩色≤0.002 lx，黑白≤0.0002 lx； 3、最大补光距离：不低于50m（红外视频监控距离）； 4、补光灯：不低于2颗； 5、定焦，镜头焦距：2.8mm； 6、视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 7、支持物品遗留；物品搬移，绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集等检测； 8、支持H.264、H.265编码； 9、宽动态：120dB 10、走廊模式：90°/270°； 11、内置不低于1个MIC、1个个扬声器； 12、支持报警输入输出； 13、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求； 14、支持POE功能； | 台 | 52 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 6 | 室内球机 | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/2.8"英寸； ★2、最低照度彩色≤0.005lux，黑白≤0.0005lux； ★3、镜头焦距：5mm～115mm； 4、视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°； 5、球机尺寸：4寸； 6、光学变倍≥25倍； 7、定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 8、支持可视域功能、电子防抖、电子透雾、报警输入输出； 9、支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持联动跟踪； 10、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 11、防护等级：IP66； 12、14、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求； | 台 | 2 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 7 | 解码器 | 1、支持1路HDMI信号或1路VGA输出； 2、支持1路HDMI音频输出； 3、支持1/4/9/16/25/36/64画面分割； 4、支持解码轮巡； 5、支持远程录像文件的解码输出； 6、支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码； 7、支持通过串口控制屏幕开关 8、解码源上墙延时≤120ms； 6、本地源上墙延时≤120ms 7、场景切换延时≤3s； ★8、与一楼指挥中心搭配控制实现融合，接入管控系统，展示各类视频监控图像，实现无缝对接。 | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 8 | 人证终端 | ★1、人脸识别距离：0.3m～0.7m，人脸识别准确率不低于0.998，人脸识别速度≤0.2s；人证比对时间≤1.5s；人脸容量≥4000张；； 2、居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准；身份证容量≥2000个； 3、存储记录数量≥200000条； 4、摄像头靶面尺寸≥1/2.8" 数字宽动态/彩色/红外双摄像头； ★5、显示屏不低于4.3英寸（电容触摸屏）；屏幕分辨率不低于480x272； 6、支持人证比对，支持IC卡、CPU卡、身份证读卡； 7、支持Wi-Fi， 8、刷卡响应时间：<1s，读卡距离：0cm～5cm； 9、外壳材料：PC+ABS； 10、支持SDK和API； | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 9 | 卡片 | - 1、卡片类型：mifare卡(国产)； 2、符合标准：ISO14443 标准； 3、卡片容量不低于1K； 4、工作频率：13.56MHz - 5、支持国密； | 张 | 100 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 10 | 门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 3、摄像头：采用宽动态≥200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、指纹、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 5、人脸识别：支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地≥6000人脸库、≥6000张卡，≥5000 指纹，≥5万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 8、防护等级≥IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩） 9、满足国密要求 | 台 | 56 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 11 | 门禁软件 | 通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含不低于100路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 套 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 12 | 单门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg±10%； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、使用环境：室内（不防水）； 6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 台 | 23 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 13 | 锁支架 | 配套单门磁力锁 | 个 | 23 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 14 | 锁电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流≥4.17A； 4、输出功率≥50W； | 台 | 30 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 15 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg±10%； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、使用环境：室内（不防水）； 6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 台 | 7 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 16 | 锁支架 | 配套双门磁力锁 | 个 | 7 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 17 | 出门按钮 |  | 个 | 6 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 18 | 紧急按钮 | 1、金属面板； 2、最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、埋入式电器盒使用； 5、含86盒，尺寸：86mm*86mm; | 个 | 22 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 19 | 声光警号（含电源） | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量≥105dB 4、外壳材质：PC+ABS 5、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 6、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 | 套 | 13 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 20 | 人证比对终端 | ★1、支持国产化操作系统； 2、处理器≥4核，主频≥2.0GHz；内存≥4GB，闪存≥16GB； 3、屏幕参数：≥10.1寸双屏，分辨率≥1280*800，其中：管理员侧触摸屏，用户侧非触摸； 4、人脸摄像头：≥200万双目宽动态，在用户侧显示屏； 5、认证方式： 1:1人证，1:N人脸、刷卡（IC卡、手机NFC、CPU卡号）；支持人脸/刷卡、人脸+刷卡等方式设置； 6、存储容量：本地支持≥10万人脸库、≥50万张卡，≥50万条事件记录； ★7、通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应＜300ms；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 8、应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.0011ux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 9、工作电压：DC12V/2A（出厂标配电源适配器）； | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 21 | 自助办案终端 | ★1、≥21.5寸1080P高清显示大屏，≥21.5寸电容触摸屏，支持触摸操作； ★2、≥200万双目人脸摄像头，支持人脸识别； 3、支持二代身份证读取，可读取身份证信息； 4、支持语音对讲和触摸屏交互方式； 5、双网口设计，支持局域网或互联网通信接入； 6、集成高速打印机，支持打印服务，支持热敏凭条和A4激光打印； 7、电源：AC220V； 8、使用环境：室内。 10、软件相关业务功能： 1）实名认证：通过人脸和身份证信息对比确认操作用户身份，双目活体识别，可防假； 2）自助办理：办案民警可自助进行涉案人员入区登记，简化登记流程； 3）身份识别：涉案人员信息采集及身份核实； ★注：需配合执法办案综合管理平台使用 | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 22 | 高拍仪 | 1、主摄像头支持≥1000W像素，手动对焦； 2、副摄像头支持≥200W像素，支持自动对焦，支持水平、上下旋转，可灵活调整拍摄角度。 3、支持LED补光辅助（≥五颗LED补光灯）；可控光源设计≥3级。 4、支持定时/手动扫描； 5、支持A3、A4及以下； 6、支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集，支持图片目录的分类管理功能，支持创建目录和本地目录的存储；支持保存为不低于10种常见的文件格式，如JPEG、PDF等。 7、支持实时录像录音功能，可生成不低于4种标准格式的视频文件，如MP4、AVI等。 8、支持多种操作系统：Windows2013、Windows XP、Windows7、8、10，UOS、中标麒麟操作系统 9、支持免驱动，可提供客户端操作软件以及SDK开发包； 10、与执法办案管理系统无缝对接。 | 台 | 4 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 23 | 一体化数字签名指纹捺印板 | 1、屏幕尺寸：≥10.1 英寸； 2、颜色质量：24位真彩位； 3、分辨率：≥1280×800； 4、亮度：≥400cd/m²； 5、对比度：≥800：1； 6、A级屏，无亮点、坏点； 7、电容式指纹传感器+高速DSP处理器，符合公安部要求； 8、电磁手写模块：（标配）； 9、分辨率：4000LPI； 10、笔压等级：2048（含）以上； 11、笔读写速度：200PPS； 12、精确度：±0.5mm（中间区域）；±2mm（距边缘5mm范围）； 13、笔倾斜角度：±45 （垂直屏幕/板表面）； 14、感应高度：10mm （距离玻璃/板表面）； 15、无故障点击寿命：单点≥100万次； 16、电磁签名笔：电磁压感感应笔（无源），笔尖可更换；专用的笔架可放置签名笔； 17、与执法办案管理系统无缝对接。 | 台 | 4 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 24 | 蓝光集中打印刻录一体机 | 1、全自动100片BD/DVD/CD蓝光光盘批量打印刻录,支持不同类型光盘自动混装； 2、自助式前置50片光盘外置输出； 3、集成2个最新的BD-R/DVD±R/CD-R企业级蓝光光盘刻录机； 4、采用全自动智能机械手取盘技术； 5、高达4800 dpi彩色打印分辨率，照片级打印质量，1670万色； 6、1个高容量CMY 彩色墨盒，可快速更换墨盒； 7、彩色墨盒集成打印头，保证打印质量，终身无需更换单独的打印头，延长设备寿命； 8、USB 3.0高速数据接口，实现BD/DVD/CD高速数据刻录； 9、光盘打印及刻录/回读速度：8片BD/小时；24片DVD/小时；40片CD/小时； 10、刻录机刻录速度：BD-R：12X；DVD±R: 16X ; DVD±R DL: 8X ; CD-R: 48X； 11、支持BD-R 100GB，50GB，25GB，DVD-R，8.5GB，4.7GB，CD-R 700MB光盘。 | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 25 | 室内高清半球摄像机 | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/2.7"英寸； ★2、内置GPU芯片； 3、内置≥2个麦克风； 4、支持2.7-13.5mm电动变焦； 5、红外补光距离不小于30米； ★6、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 7、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 8、支持DC12V/POE供电； 9、防护等级≥IP67； 10、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求 11、支持外接拾音器 12、支持POE功能； | 台 | 38 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 26 | 温湿度显示屏 | 1、具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口； 2、支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议； 3、支持HTTP、NTP、手动校时； 4、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息，支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％，支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”； 5、支持屏幕亮度调节； 6、支持温度、湿度实时检测，温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等 于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出，湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出； 7、常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ。 | 台 | 10 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 27 | 高清枪机（全景） | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/2.7"英寸； ★2、最低照度彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0002lux； 3、内置≥1个麦克风； 4、2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选； 5、补光灯：不低于2颗，1颗（红外灯）；1颗（白光灯） 6、红外补光距离不小于30米，白光补光距离不小于15米； 7、支持音频1入1出，报警1入1出，内置MIC； 8、支持DC12V/POE供电； 9、防护等级≥IP67； 10、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求； 11、支持POE功能； | 台 | 7 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 28 | 签字摄像机 | ★1、分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/3"英寸； ★2、最低照度彩色≤0.002Lux，黑白≤0.0002Lux； 3、红外补光距离≥30m； 4、视频压缩标准：H.265；H.264； 5、宽动态：120dB； 6、接口：音频 1 进 1 出；报警1 进 1 出； 7、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 8、供电方式：DC12V/POE； 9、防护等级≥IP66；防暴等级≥IK10； 10、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求； 11、支持POE功能； | 台 | 7 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 29 | 指挥摄像机（全局球机）（室内） | ★1、传感器≥1/1.8 英寸 CMOS； 2、镜头焦距 5.9-177mm； ★3、光学变倍≥30倍； ★4、400 万，分辨率≥2560×1440； 5、最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤ 0.0001Lux； 6、视频压缩标准：H.265、H.264H； 7、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持人员聚集；电子防抖；电子透雾； 8、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 9、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV 防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 10、符合GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级要求； | 台 | 7 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 30 | 询问指挥分机 | 1、IP 对讲终端； 2、嵌入安装部署，可通过以太网实现与中心主机双向对讲，接收广播，报警上报等功能； 3、内置蓝牙，网络接口，可实现实时对讲； 4、支持 1 个呼叫按钮，可实现一键呼叫功能； 5、可外接耳机、喇叭、麦克等外设； 6、支持音频输入，音频输出，报警输入，报警输出； 7、通信距离≥8M；采样率：32KHz；采样位数：16bit；压缩标准：AAC；压缩码率：48kbps； 8、工作电压：DC12V；功耗≤1.35W； 9、工作温度：-10℃～70℃；工作湿度：10%～90%。 | 台 | 7 | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 31 | 审讯主机 | 1、嵌入式 LINUX 操作系统; 2、支持 H.264、H.265 编解码标准； 3、支持VGA、HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入； 4、输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps 5、网络视频输入：8路，最大4K分辨率 6、HDMI输入：2路，最大 4K，VGA输入：2路，最大1080P; 8、LCD屏：≥7英寸液晶触控显示屏 9、HDMI输出：2路，最大4K，VGA输出：1路，最大1080P 10、音频输入：4路，RCA接口（其中2路为语音对讲输入），音频输出：2路，RCA接口 11、硬盘：4盘位，出厂自带2块6TB硬盘； 12、支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调； 13、支持网络/RS485协议接入温湿度显示屏； ★14、内置2个光驱； 15、支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式，支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放； 16、支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调； 17、支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失，支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改，支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能； 18、支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能，支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制； ★19、含2块6监控硬盘； 20、与执法办案管理系统无缝对接。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 存储服务器 | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V ； 2、标配≥4个千兆网口； 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 4、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1； ★5、具有36块硬盘热插拔插槽，本次满配36*6T盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 6、支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 7、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 8、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 9、设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复； 10、支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 安检门 | 1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》； 2、测温安检门应具有金属检测功能、抓拍等功能； 3、门体显示：采用≥7寸液晶屏，用于客流和报警数据的展示，以及金属探测参数的设置； 4、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节； 5、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警； 6、通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%； 7、报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s； 8、稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警； 9、计数功能：应能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零。支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在0.1m/s-0.4m/s之间时，记录为有效通行，并计数； 10、报警声音：a)应与非报警声有区别，且非报警时报警指示器不产生任何声音。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，距门0.8m处，最大声强不小于85dB； 11、报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到； 12、实时金属数值显示功能：设备切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 13、人脸比对：设备应可在门头主机内建立人脸数据库，可存储不少于30万张人脸；支持对人脸进行属性识别，识别结果为输出属性按照性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等分类；可对存储的人脸按照不同名单进行分类，分类的名称可修改便捷，不同名单分类可联动不同的处理方式（如黑白名单）（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 14、嵌入式摄像头：在门板内侧安装有2台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 15、联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于4路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 16、面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 手持式金属探测器 | 1、能探测一枚大头针大小金属物品； 2、探测面大、从上到下一次探测完毕； 3、具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时黄色指示灯亮突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置； 4、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、卸货以及相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  | 2年 | 税点： |  |  |  |  |  |
| 供货期： |  | 15天 | 付款方式 |  | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清尾款 |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清尾款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: