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[bookmark: _Hlk79570370]采购人：江苏省淮安市保安服务有限公司
日  期：2026年10月


第一章  谈判采购公告

       江苏省淮安市保安服务有限公司中央空调采购项目     已具备采购条件，现公开邀请符合条件的供应商参加谈判采购活动。
[bookmark: _bookmark13][bookmark: 1 采购项目简介]1、采购项目简介
1.1  采购项目名称： 江苏省淮安市保安服务有限公司中央空调采购项目  
1.2  采购人： 江苏省淮安市保安服务有限公司                                                           
[bookmark: _bookmark14][bookmark: 2 采购范围及相关要求（A）]1.3  釆购项目资金落实情况： 自筹且已落实                                                               
1.4 最高限价：17万元 （含税），供应商的响应报价不得超过最高限价，否则其响应文件将被视为无效
2、采购范围及相关要求
[bookmark: 2 采购范围及相关要求（B）][bookmark: _bookmark15]2.1 采购范围： 具体详见采购文件
2.2 服务期限：质保期内
2.3质量要求或服务标准：见采购文件
3、供应商资格要求
3.1 提供法定代表人身份证明并加盖公章，如是授权代理人参加本次采购活动的，需提供单位授权委托书并加盖公章（授权代理人必须提供身份证复印件加盖供应商公章装订响应文件中）。
3.2 具有独立订立合同的能力（提供营业执照复印件加盖公章）。
3.3 企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态或严重违约等问题（提供企业出具的承诺书）。 
3.4拒绝下述条件的供应商参与本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）
（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、企业经营异常名录失信行为记录名单。（提供承诺书及响应文件开启截止时间前 1 个月内“信用中国”网站下载生成的信用信息报告复印件并加盖公章）
3.5 本次采购不接受联合体。
3.6承诺书（原件，必须提供并加盖供应商公章）。
4、 采购文件的获取
有意参加采购活动的单位，请于2026年10月26日至 2026年10月28日， 每日上午9:00至12:00，13:30至17:30（节假日不予受理报名），将《确认函》 加盖单位章扫描发送至  HABAZBB@163.COM  邮箱确认报名， 采购联系人收到贵单位《确认函》扫描件后，将电子版采购文件发送到联系邮箱。
5.响应文件的递交
[bookmark: _GoBack]5.1 响应文件递交的截止时间为2026年10月30日10时00分，地点为：淮安市翔宇大道28号 二楼会议室 。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。
6.响应文件开启时间和地点
6.1 响应文件开启时间：同响应文件递交截止时间；
6.2 响应文件开启地点：同响应文件递交地点。
7.发布公告的媒介
本采购公告将在 http://www.habaoan.com/江苏省淮安市保安服务有限公司官网进行公告。供应商应在规定的时间内报名并领取采购文件，如在规定时间内未报名并领取文件的供应商均无资格参加该采购活动。
8.评审办法
本项目采用综合评分法进行评审，满足采购文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。
9.联系方式
采购人信息
名    称：江苏省淮安市保安服务有限公司
地    址：淮安市翔宇大道 28 号
联系人：秦工
联系电话：15061256696
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附件

确认函




	（采购人名称）：



我方确认（参加/不参加）               项目采购活动。




特此确认。





供应商名称：              （盖单位章） 	 年   月   日
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第二章 供应商须知
1、总则
1.1 采购方式
本项目采购方式采用谈判采购。
谈判采购是指采购人组建谈判小组与响应采购的供应商依次分别进行一轮或多轮交流谈判并对供应商递交的响应文件进行评审，采购人根据谈判小组最终谈判结果及其综合评审结论，选择确定成交供应商的采购方式。
1.2 采购项目概况
（1）项目名称：   江苏省淮安市保安服务有限公司中央空调采购项目  
（2）采购内容：详见谈判采购文件。
1.3 费用承担
供应商准备和参加谈判釆购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。
1.4 保密
参加谈判采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。
1.5 语言文字
采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.6 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
2、采购文件
2.1 采购文件的组成 
本采购文件包括：
（1） 谈判采购公告；
（2） 供应商须知；
（3） 合同条款及格式；
（4） 采购需求；
（5） 响应文件格式；
（6） 其他资料（如有）。 
采购人依照本章规定，对釆购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2 采购文件的澄清和修改
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向釆购人提出，以便补齐。如有疑问，供应商应在响应文件开启截止之日2个工作日前以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。釆购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。
2.2.3 供应商在收到补充文件后1个工作日内，应以书面形式通知采购人，确认已收到该补充文件。
2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
3、响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容：
（1）响应函；
（2）报价表；
（3）响应保证金；
（4）供应商资格审查资料；
（5）技术要求响应偏离表；
（6）服务承诺；
（7）其他资料（如有）。 
供应商在评审过程中作出的符合釆购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。
3.2 报价
3.2.1 供应商应按釆购文件提供的格式(见第五章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。
3.2.2 供应商应充分了解釆购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。
3.2.3 釆购人设有最高限价的，供应商的含税报价不得超过最高限价。
3.3响应文件有效期
3.3.1 响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。
3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。
3.4 响应保证金
3.4.1响应保证金的递交（此项目无响应保证金）
（1）响应保证金金额及递交时间：
响应保证金金额：      元；	
响应保证金递交时间：响应文件递交截止时间前。
（2）响应保证金递交形式：
1）银行电汇或公对公账户转账方式
户名：
开户银行：
账号：
注：供应商采用电汇或转账时，建议备注“****采购项目响应保证金”。供应商需将电汇回执单（或转账回执单）作为响应文件的一部分。
2）支票、汇票方式
3）银行或担保机构担保函方式
供应商应按照要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。
3.4.2采购代理机构将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购代理机构可以不再退还。 
3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还： 
（1） 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件； 
（2） 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金。
3.5 资格审查资料
3.5.1 提供法定代表人身份证明并加盖公章，如是授权代理人参加本次采购活动的，需提供单位授权委托书并加盖公章（授权代理人必须提供身份证复印件加盖供应商公章装订响应文件中）。
3.5.2 具有独立订立合同的能力（提供营业执照复印件加盖公章）。
3.5.3 企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态或严重违约等问题（提供企业出具的承诺书）。 
3.5.4 拒绝下述条件的供应商参与本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）
（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、企业经营异常名录失信行为记录名单。（提供承诺书及响应文件开启截止时间前 1 个月内“信用中国”网站下载生成的信用信息报告复印件并加盖公章）
3.5.5 本次采购不接受联合体。
3.5.6承诺书（原件，必须提供并加盖供应商公章，格式参照示范格式四））
3.6 技术要求响应偏离及服务承诺
（1）本项目不允许负偏离。
（2）供应商的服务承诺应按不低于采购文件中采购需求的标准。
（3）响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。
3.7 响应文件的编制
3.8.1 响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页,作为响应文件的组成部分。
3.8.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。
3.8.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章。
3.8.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章。
3.8.5供应商应编制一式叁份响应文件（包括一份正本和贰份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。若要求提供电子版文件，电子版文件与纸质版正本文件不一致时，以纸质版正本文件为准。响应文件装订方式为左侧平本胶装，每页须加盖公章。
4、响应文件的递交
4.1 响应文件的包装与标记
4.1.1 供应商应将响应文件正本和所有副本密封，且在信封（箱）上标明“正本”、“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖骑缝章。
密封封面需注明：
（1）采购项目名称及编号；
（2）供应商的名称、地址等；
（3）“请勿在（****截止时间）之前启封”字样。
4.2 响应文件的递交
4.2.1 供应商应在递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人 将拒绝接收。
4.2.2 供应商所递交的响应文件不予退还。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。若在递交响应文件的截止时间后，供应商修改或撤回已递交的响应文件，采购人有权不予退还响应保证金。
4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖公章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；釆购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。
4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第 3 条、第4 条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。
5、开启响应文件
[bookmark: _bookmark55][bookmark: 5.1 开启响应文件的时间和地点]5.1 开启响应文件的时间和地点
采购人在规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。
5.2 开启程序 
主持人按下列程序公开开启响应文件： 
（1） 宣布开启会议纪律； 
（2） 宣布参加开启会议的工作人员姓名； 
（3） 供应商代表检查确认响应文件的密封情况(如需要)； 
（4） 按照供应商递交响应文件顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称及其他应公布的信息，并记录在案； 
（5） 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认； 
（6） 宣布谈判有关安排和注意事项； 
（7） 开启会议结束。
6、谈判和评审
6.1 谈判小组
6.1.1采购人将依法依规组建谈判小组，人员由3人以上（包含本数）单数组成，由谈判小组按规定与供应商进行谈判、对响应文件进行评审和比较。 
6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1） 供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；
（2） 与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。
6.1.3 谈判小组组建后，谈判小组成员共同推选或由采购人指定谈判小组组长，谈判小组组长负责组织谈判及评审工作。
6.1.4 在谈判和评审过程中，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
6.2初步评审
6.2.1初步评审主要对响应文件的形式、供应商的资格条件和响应文件的响应性进行审查，以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。
6.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、 说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。 澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。
6.2.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效,谈判小 组应告知有关供应商。
6.3 谈判
6.3.1 谈判小组应与通过初步评审的供应商逐一进行谈判（按照签到的逆顺序依次谈判），其谈判可以是多轮次进行。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。
6.3.2谈判中，谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组将通知参加谈判的供应商。如果参加谈判供应商试图向采购代理机构和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
6.4 递交补充响应文件
6.4.1 在谈判过程中，谈判小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中采购需求部分的技术、服务要求以及合同条款格式等内容，但不得实质性改变评审标准或改变可能影响初步评审结果的内容。谈判小组修改和补充采购文件的，应当以书面形式将修改和补充的内容通知所有参加谈判的供应商。修改和补充的内容构成采购文件的组成部分。 
6.4.2 谈判小组修改和补充采购文件后，应要求供应商修改和补充响应文件。供应商应按照采购文件修改和补充的内容及要求相应地对已经递交的响应文件进行修改和补充（即补充响应文件）。补充响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章，并对采购文件修改和补充的内容作出实质性的响应。补充响应文件与首次递交的响应文件共同构成供应商响应文件的组成部分，二者内容不一致的，以补充响应文件内容为准。
6.4.3 谈判小组审查供应商补充响应文件，对其响应性进行评审。补充响应文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，谈判小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价；补充响应文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，该响应文件将被视为无效，谈判小组应取消供应商的谈判资格并对其进行告知。
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谈判小组在谈判中未修改或补充采购文件的，谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价；谈判小组修改和补充了采购文件的，谈判小组应要求按照本章第 6.4 款规定递交了实质性响应的补充响应文件的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。
6.6.1评审价格确定
（1）评审价格以最终报价的含税价格为评审依据。
（2）供应商含税报价超过最高限价的，其响应文件将被视为无效。
（3）谈判小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作岀书面说明并提供相应的证明材料。 供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。
（4）最终报价有算术错误或其他错误的，谈判小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：
1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
3) 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；
4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。
最终报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，其结果由供应商承担，签订合同时以原响应报价为准,如评 审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。
6.6.2详细评审
本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由采购人采用抽签的方式选定成交人。
6.6.2.1谈判小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。
6.6.2.2具体标准:
1.价格：40分
满足谈判文件全部实质性要求的最低有效最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标价格得分=（评标基准价/供应商最终报价）×40分
报价未分项列明设备价款、施工辅材价款、旧机并联改造金额的，价格分扣5分。
2.整体技术方案综合评审：27分
（1）评委结合采购需求设备参数、6楼楼顶安装、旧机并联改造、原有系统检修清洗、水系统联动控制、施工图纸、实施工艺等内容综合打分：
1.优秀档（17-21分） 完整包含水系统多联机室外机、2吨保温水箱、1台变频水泵全套设备选型说明，附盖章产品样本、第三方检测报告佐证参数；针对6楼楼顶出具屋面、减震降噪、防雨防腐、高空吊装、屋面防水保护专项方案；提供完整新旧主机并联改造方案，含管路对接图纸、负荷均衡分配、机组联锁保护、故障隔离切换、系统调试流程；具备标准化管路清洗排污、室内机滤网/接水盘疏通、原有旧主机检修整套施工工艺；覆盖变频水泵一备一用自动轮换、防冻、高低压过载、机组远程监控等全套安全控制设计；配套系统原理图、楼顶设备布置图、新旧机组并联管路图，图纸加盖公章，方案贴合本项目现场工况，技术措施详实、落地性强，无技术实施风险。
2.良好档（12-16分） 完整响应全部设备基础参数并提供基础佐证材料；楼顶安装、旧机并联改造、原有设备检修均有对应文字方案，但缺少负荷计算、联锁控制、专项图纸等细节；系统安全保护措施齐全，优化拓展内容较少，可满足项目基础实施需求，针对性与完善度一般。
3.合格档（6-11分） 仅简单罗列设备参数，无完整检测佐证资料；楼顶安装、旧机并联改造、原有系统清洗检修仅简单文字描述，无专项工艺与图纸；系统控制方案简略，缺少备用泵切换、多重机组保护等关键设计，仅能满足最低实施要求，可操作性较弱。
4.较差档（1-5分）仅简单罗列设备参数，未针对楼顶安装、旧机并联改造、原有系统检修单独编制专项方案；系统控制逻辑缺失核心安全保护设计，方案存在明显技术缺陷，实施风险较高。
5.0分 未提供完整技术方案；或经三分之二评委认定技术方案存在重大偏离，无法满足设备供货、楼顶安装、旧机并联改造、原有系统维保任一核心采购需求。
（2）供应商所投水系统多联机室外单台主机制冷量、制热量高于采购最低参数（制冷≥130kW、制热≥140kW），每超出10KW加3分；制冷、制热超额分值可累计，本项最高加6分。无超额参数不加分。
技术评审备注：
设备参数、超额性能必须提供加盖公章的产品彩页、第三方检测报告佐证，无有效佐证不予认可，不加分且方案档次下调；
旧机并联改造、楼顶高空安装、原有空调系统清洗检修为本项目强制性实施内容，方案未对应阐述相关技术措施的，直接下调一档分值；
未提供系统原理图、楼顶设备布置图、新旧机组并联管路图任一图纸，或图纸未加盖公章，酌情扣3-5分；
技术部分总分最高27分，基础方案分+性能加分超过27分按27分计。
3.商务部分：15分
（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，本项最高得3分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖供应商公章）
（2）供应商自2024年1月1日以来承接过类似项目成功案例，每提供一个得1分，本项最多得3分。（提供合同复印件并加盖供应商公章装入响应文件中）
（3）供应商具有中央空调相关的空调安装证书（相关政府网站查询），每提供一份有效的证书得1分，本项满分3分，提供有效的证书复印件加盖单位公章。不提供不得分。（提供有效期内的证书扫描件加盖供应商公章）
（4）供应商为本项目每提供一名具有应急管理部门颁发的特种作业操作证的作业人员（作业类别：电工作业）或住建部门颁发的建筑电工证得1分，本项满分3分。
（5）供应商为本项目每提供一名具有应急管理部门颁发的特种作业操作证的作业人员（作业类别：制冷与空调作业）得1分，本项满分3分。
注：上述（4）-（5）项人员所获得证书不可兼得，如一人有多项证书，按人员数量计算分数，须提供以下证明材料：（1）所提供人员有效且完整的身份证复印件（正反面）；（2）所提供人员有效的证书扫描件；（3）所提供人员2026年3月份（含）以来的任意连续3个月的社保证明材料（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码））或者劳动合同复印件；（4）供应商需承诺所提供人员在成交后服务于本项目，提供承诺书原件并加盖公章。
4.项目实施方案部分：13分
评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，本方案部分均不得分。
项目实施方案（7分）
包括并不限于:①设备供货计划；②人员投入；③施工前期准备工作；④工程进度的控制管理保证措施；⑤方法和步骤；⑥施工安全措施计划等。
针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得7分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得4分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得2分；未提供不得分。
（2）项目培训方案（6分）
包括并不限于:①设备使用；②技术培训等。
针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得6分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得3分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得1分；未提供不得分。
5.售后服务：5分
（1）供应商承诺所投产品在原厂免费质保年限2年基础上,每增加1年免费质保的得1分，最高得2分。(提供承诺书并加盖供应商章，格式自拟)
（2）售后服务方案(3分)
方案至少包含响应时间、回访巡检方案、故障解决措施等，能从售后服务角度对项目现场实际情况进行深入分析，能够提供系列化多重组合维保措施，措施科学合理，响应迅速，保障力度强，解决问题时间短，方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，基本符合项目需求的得1分，不提供不得分。
注:供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因材料模糊不清谈判小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。
如供应商所报税率不一致，统一按不含税价进行评审。 
7、合同授予
7.1 候选成交供应商履约能力核查 
采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的资格条件等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定成交供应商的依据之一。
7.2 确定成交供应商 
7.2.1采购人将根据评审报告及核查结果(如有)，对候选成交供应商综合评估后从中选择确定成交供应商。
7.2.2 成交结果将在http://www.habaoan.com/江苏省淮安市保安服务有限公司官网进行公示。
7.2.3 采购人将根据评审报告确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、或在成交通知书规定时间内拒签合同的，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。 
7.3 发出成交通知书及合同签订
采购人将在确定成交供应商之日起5个工作日内，以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交供应商需在15日内与采购人签订合同，否则视为放弃。
7.4 特殊情形处理 
7.4.1因供应商对成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。 
7.4.2若响应供应商不足叁家的，采购人可以重新组织采购活动。
7.5 签订合同
7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商在成交通知书规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发岀成交通知书后，釆购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3按照本章6.2（4）项规定对最终报价进行修正后，若修正后的最终报价小于原报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；若修正后的最终报价大于原报价，则签订合同时以原报价为准，同时按比例修正相应子项目的单价或合价(采购文件不允许调整的费率和金额除外)。
7.5.4签订合同时以含税报价为准。开具增值税发票税率与响应文件报价税率保持一致。
8、异议
8.1 提出异议
供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在7个工作日内向采购人审计监督部门提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。 异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。
8.2 异议处理
采购人审计监督部门将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，采购人应及时予以改正或补救。
采购人审计监督部门认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。
9、纪律要求
9.1 对采购人的纪律要求 
采购人不得泄露釆购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中,评审小 组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈评审工作正常进行，不得使用没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求 
与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。
10、其他
专家评审费由成交供应商承担（具体金额以实际发生为准，供应商在编制响应文件时应充分考虑以上费用）。


[bookmark: _bookmark76][bookmark: 9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求][bookmark: _bookmark77][bookmark: 9.3 对评审小组成员的纪律要求]第三章 合同格式及条款
（    ）采购合同模板
甲方（采购人）：
乙方（供应商）：
根据项目编号的采购结果及采购文件要求，甲乙双方经平等协商，就以下货物及服务的采购事宜，达成如下合同条款：
第一条货物及服务内容
1.1本合同项下货物、服务及数量详见附件《货物及服务清单》（含详细报价单）。
1.2该附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
第二条合同金额
2.1本合同总金额为人民币（大写）      元整（¥     ）。
2.2该金额为含税价，已包括货物、包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、售后服务及伴随服务等全部费用。
第三条交付时间与地点
3.1交付时间：合同签订后15日历天内完成整个项目的实施并交付采购人正式使用。
3.2交付地点：甲方指定地点。
3.3乙方应在交付前3个工作日通知甲方准备接货。
第四条技术规范与标准
4.1货物技术规范应与谈判文件及乙方响应文件中的规格响应表一致。
4.2无特别说明时，按国家最新颁布的相应标准及规范执行。
第五条包装要求
5.1乙方应提供适合远距离运输、防潮、防震、防锈、防粗暴装卸的标准保护包装，确保货物安全无损运抵现场。
5.2每件包装箱内应附详细装箱单及质量合格证。因包装不善导致的损坏、锈蚀或损失，由乙方承担全部责任。
第六条知识产权与专利权
6.1乙方须保证甲方在使用本合同货物或其任何部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。
6.2如发生任何第三方侵权指控，乙方须负责交涉并承担因此产生的一切损失和费用。
第七条伴随服务
7.1乙方应提供合同约定的伴随服务，包括但不限于：
（1）货物的现场安装及启动监督；
（2）提供组装和维修所需工具；
（3）在承诺期限内提供运行监督、维修服务（不免除质量保证期义务）；
（4）在交付现场就安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
7.2以上伴随服务费用已包含在合同总价中，不单独支付。
第八条质量保证
8.1乙方保证货物为全新、未使用、采用一流工艺和最佳材料制造，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。
8.2质量保证期为自最终验收合格之日起24个月。
8.3质量保证期内，因设计、工艺或材料缺陷导致的故障或问题，乙方应在收到甲方书面通知后30日内免费维修或更换。
8.4若乙方未在约定期限内弥补缺陷，甲方可采取必要补救措施，费用和风险由乙方承担。
第九条检验与验收
9.1出厂前，制造商应对货物进行全面检验并出具质量合格证书（不作为最终检验）。
9.2货物运抵现场后，甲方在3日内进行数量、规格、外观等初步检验，并出具检验记录。
9.3安装调试完成后，甲乙双方共同进行最终验收，签署《验收合格报告》作为付款依据。
9.4若发现规格、数量或质量不符，甲方有权在运抵后30日内提出书面异议或索赔。
第十条付款方式
10.1本合同以人民币结算，按以下方式支付：
（1）货物安装验收合格后30个工作日内，支付合同款项的95%；
（2）质保金：合同总额的5%，于质保期满且无质量问题后30个工作日内无息支付。
10.2乙方请款前须提供符合甲方要求的发票及相关单据（包括质量检验证书、装箱单、验收合格证明等）。
第十一条索赔
11.1在检验期和质量保证期内，若证明货物存在缺陷，甲方有权按以下方式之一索赔：
（1）退货，乙方退还全部货款并承担因此产生的一切费用和损失；
（2）根据货物低劣程度及损失数额协商降价；
（3）免费更换或修补缺陷部件，乙方承担所有直接费用并相应延长质保期。
11.2甲方发出索赔通知后30日内乙方未答复，视为接受索赔。
第十二条延期交货与误期赔偿
12.1乙方无故延期交货，应按合同总价的0.5%/日支付误期赔偿费，最高不超过合同总价的5%。
12.2若延迟时间超过30日或赔偿达到最高限额，甲方有权单方解除合同。
12.3因不可抗力导致的延期，按本合同第十三条处理。
第十三条不可抗力
13.1因战争、火灾、水灾、台风、地震等不可抗力事件影响合同履行的，受影响方应立即书面通知对方，并在事件发生后14日内提供官方证明文件。
13.2履行期限按受影响时间相应顺延。若事件持续超过120日，双方应协商解除合同或继续履行。
第十四条违约责任与终止合同
14.1乙方发生下列情况之一，经甲方书面催告后在合理期限内未纠正的，甲方有权书面通知终止全部或部分合同，并保留索赔权利：
（1）未按期交付全部或部分货物或服务；
（2）未能履行合同约定的其他义务。
14.2因乙方违约导致合同解除的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
第十五条争议解决
15.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
15.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条合同转让与变更
16.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同义务部分或全部转让给第三方。
16.2任何合同修改或补充，均须经双方协商一致并签署书面协议，该协议与本合同具有同等法律效力。
第十七条合同组成文件
下列文件均为本合同的组成部分，如存在不一致，按以下顺序解释：
1.本合同及其补充协议、附件；
2.合同专用条款及通用条款；
3.中标/成交通知书；
4.采购文件（含谈判文件、补充通知）；
5.乙方响应文件（含澄清文件）。
6.双方商定的其他文件。
第十八条其他约定
18.1 乙方必须落实特种作业持证上岗制度，所有高空、电工、制冷安装作业人员人证相符、证书有效；
18.2进场开工前，向甲方提交施工特种作业人员台账、证书清单，随时备查；
18.3 甲方现场抽查发现无证特种作业，单次违约金____元，拒不整改甲方有权解除合同，一切安全、监管处罚责任由乙方全额承担。
18.4本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
18.5本合同按中华人民共和国法律解释和执行。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：
签订日期：                          签订日期：



























第四章 采购需求
一、采购设备清单及参数要求
	序号
	名称
	单台技术参数要求
	数量

	1
	水系统变频空调室外机
	1.制冷量：≥130kW
2.制热量：≥140kW
3.噪音：≤68dB(A)
4.电源规格：380V，3N-50HZ
5.能耗：1级变频
6.直流变频压缩机
7.主机控制面板
	2台

	2
	水箱
	1.两吨冷暖保温水箱，不锈钢材质
2.保温层厚度≥50 mm聚氨酯发泡
	1个

	3
	循环水泵
	循环变频水泵，一套
流量≥25M3/H，扬程≥30M
	1套


2、 采购需求
1. 采购2台水系统变频空调室外机，须能与原有特灵旧机组并联运行，且每台新机组均可独立控制，确保所服务负载设备正常运行。
2. 供应商负责2台水系统变频空调室外机安装基础的制作与施工，并采取有效防水保护措施，不得破坏屋面原有防水层；如因施工造成损坏，由供应商负责修复。
3. 供应商负责对采购人原有空调水系统管路进行清洗。
4. 设备应采用高性能压缩机，满足24小时连续运行要求。
3、 安装需求
1.空调安装位置：保安公司综合办公楼6楼顶部。
3.供应商应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，施工人员的安全由中标人负责。
4.供应商须为空调设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损。
4.在空调安装、调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理现场垃圾。
5.对现场原有设备设施造成的损坏，由供应商负责修复，无法修复的，由供应商负责赔付。施工过程中造成室内外装修损坏的需在验收前恢复。
三、质保要求
最低两年整机质保，免费质保期限内包修、包退、包换、上门服务，保修期自使用单位验收之日起计算；中标人或服务商严格按照国家“三包政策”提供售后服务。
四、服务要求
1.供应商提供技术服务热线（服务时间7*24小时），负责解答使用单位在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。中标人设置本项目专门服务热线（7*24小时畅通的服务经理手机号码），具体处理采购、服务等一切相关服务工作。
2.供应商支持专门保修服务，提供7*8小时现场保修和技术支持服务，接到使用单位报修电话后，4小时内到达现场。如诊断为硬件故障，则携带备件并进行现场更换，并在最短时间内恢复系统正常运行。如果在接到通知后的24个小时内未做出响应，由于故障所造成的直接损失由供应商承担。
3.服务商由供应商自行确定，服务商和售后服务网点、名单、数量及服务区域。
4.供应商或服务商如多次出现订购、配送、安装、售后服务等问题，或者出现产品品质问题，经使用单位反馈，采购人核实后按照政府采购法律法规处理。
五、其他要求
1.空调安装位置：保安公司综合办公楼6楼顶部。
2.供应商应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，施工人员的安全由中标人负责。
3.供应商须为空调设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损。
4.在空调安装、调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理现场垃圾。
5、本项目现场涉及电气接线、室外机组高处安装作业，实施该部分作业的现场施工人员，必须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证（低压电工作业、高处安装、维护、拆除作业），无证人员严禁上岗；甲方有权现场核验，发现无证特种作业，有权停工、扣款、追责。
六、商务部分
1.供货时间:合同签订后30日内供货安装调试到位，交付采购单位使用。
2.供货地点:由采购人指定。
3.付款方式:供应商完成设备安装及采购人的其他要求后，由采购人组织验收，确认验收合格后支付合同的款95%（正式使用之日视为质保期开始）。
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【正/副】
[bookmark:        （项目名称）]
（项目名称）





响应文件







供应商：       （盖公章）
[bookmark:     年    月    日]   	年	  月	  日


1、 响应函
	(采购人名称):
1.我方已仔细研究了	     (项目名称)采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)      (¥     )的报价(其中增值税税率为：    )，并按合同约定履行义务。
2.我方的响应文件包括下列内容：
[bookmark: （1） 响应函；]（1）响应函；
[bookmark: （2） 授权委托书(如有)；]（2）报价表；
（3）响应保证金（如有）；
（4）供应商资格审查资料；
[bookmark: （5） 商务和技术偏差表；][bookmark: （3） 联合体协议书(如有)；]（5）技术要求响应偏离表（如有）；
[bookmark: （6） 报价表；]（6）服务承诺。
[bookmark: （7） 资格审查资料；]响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。
3.我方承诺除技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。
4.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提岀附加条件；
（3）按照采购文件要求递交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在文件规定的供应商不得存在的情形。
7.	（其他补充说明）。
供应商：                                     (盖公章) 
法定代表人(单位负责人)或其授权代理人：          (签字) 
地 址：                                               
电 话：                                                 
 	   年	  月	 日 
注:请供应商另准备至少3份空白响应函，必须加盖供应商公章，以备最终报价用。

2、 报价明细表（格式是否需要修改）
	序号
	服务（项目）名称
	费用构成
	费用（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	



供应商:      （加盖公章）    
法定代表人或其委托受托人签字:                 
注:
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。
（3）价格应按照文件要求报价。




3、 服务要求响应偏离表

	序号
	项目采购需求中参数要求
条款描述
	所报相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商:     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字:               
 注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 



本项目技术参数不允许负偏离。
4、 人员配备表（供应商自行填写）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	相关证书
	拟任岗位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



供应商:      （加盖公章）    
法定代表人或其委托受托人签字:                 




5、 资质审查时供应商必须提交的资格证明文件
1． 提供法定代表人身份证明并加盖公章，如是授权代理人参加本次采购活动的，需提供单位授权委托书并加盖公章（授权代理人必须提供身份证复印件加盖供应商公章装订响应文件中）。
2． 具有独立订立合同的能力（提供营业执照复印件加盖公章）。
3． 企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态或严重违约等问题（提供企业出具的承诺书）。 
4． 拒绝下述条件的供应商参与本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）
（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、企业经营异常名录失信行为记录名单。（提供承诺书及响应文件开启截止时间前 1 个月内“信用中国”网站下载生成的信用信息报告复印件并加盖公章）
5． 本次采购不接受联合体。
6． 承诺书（原件，必须提供并加盖供应商公章，格式参照示范格式四）。




















6、 服务承诺
（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）



7、 涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件





8、 综合评分时供应商需提供的证明文件
（供应商根据评标标准内容提供相关证明材料）







9、 供应商认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）













十、示范格式
格式一 
法定代表人身份证明

供应商名称：                                     
供应商地址：                                     
姓名：              年龄：       
性别：              职务：       
系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证（正反面）复印件



供应商名称：         (盖公章)
                                日期：    年   月   日


注:供应商法定代表人参加本次采购活动，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在响应文件中。





授权委托书
本人	 （姓名）系		（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）， 现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、 递交、撤回、修改	 （项目名称 ） 谈判采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至    （项目名称 ）	谈判采购项目签订采购合同之日止。 
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证（正反面）复印件及委托代理人身份证（正反面）复印件。



供应商：                     （盖公章） 
法定代表人（单位负责人）：        （签字） 
身份证号码：                              
                                                    委托代理人：                       （签字） 
身份证号码：                                
日期：    年   月   日

注:
供应商委托代理人参加本次采购活动的，必须附法定代表人及其委托代理人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在响应文件中。




格式二
承 诺 书

致：江苏省淮安市保安服务有限公司
我方在参与              （项目名称）  的采购活动过程中，做如下承诺：
一、我方完全接受本次谈判采购文件规定的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的报价为提供服务所发生各项税费总计，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份均由我方无条件负责补齐。
二、我方郑重承诺：委托代理人为我单位正式员工，各项原件、响应文件正副本所有内容均真实有效，否则自愿放弃成交资格。
三、企业未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态。
四、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！


供应商名称：（盖公章）                        
法定代表人或委托代理人（签字）：                 
日期：     年   月    日




格式三
承 诺 书

致：江苏省淮安市保安服务有限公司
我方在       （项目名称）        的采购活动过程中，做如下承诺：   
一、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。
二、单位保证未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、企业经营异常名录失信行为记录名单。

特此承诺！

   

            供应商：             (盖公章)
法定代表人或委托代理人（签字）：           
            日期：       年    月    日









格式四
承诺书
致：江苏省淮安市保安服务有限公司
我方完全响应             （项目名称）  采购文件和履行合同条款，在此做如下承诺：
一、我方成交后将按规定领取成交通知书。并在成交通知书规定时间内与采购人签订合同并按合同规定履行全部责任和义务。
二、我方成交后不存在下列情形之一：
（1）成交后因不可抗力因素放弃成交或拒绝领取成交通知书；
（2）在成交通知书规定期限内未与采购人签订合同；
（3）成交后因不可抗力因素不与采购人签订合同、签订合同时向采购人提出附加条件或提出不能履行合同相关责任和义务；
（4）成交后将项目转让或分包给他人；
（5）在签订合同前任何时间内，在响应过程中提供的资格证明文件或有关资料等不真实，不符合实际情况的。
（6）我方承诺出现上述任一种情况的，将按成交价的10%缴纳罚金，并承担相应的法律责任。造成采购人损失，我方将对采购人的损失予以赔偿。

特此承诺！

供应商名称：（盖公章）                        
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字）：                 
日期：     年   月    日






格式五
承诺书
致：江苏省淮安市保安服务有限公司
我方承诺：如中标           （项目名称）  ，本项目实施期间，所有电工接线、室外机高空吊装、制冷系统安装调试等特种作业，均安排持有应急管理部门核发、在有效期内对应特种作业操作证人员上岗，做到人证一致；接受招标人现场抽查核验。若违反承诺，自愿承担停工、违约金、安全事故及行政处罚全部责任。



特此承诺！

供应商名称：（盖公章）                        
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字）：                 
日期：     年   月    日








招标采购项目备案表
	项目名称：江苏省淮安市保安服务有限公司中央空调采购项目

	项目实施单位：江苏省淮安市保安服务有限公司

	招标采购项目类型
	□工程类    口服务类   ☑货物类

	招标采购范围及规模
	详见采购需求

	合同估算价
（控制价/最高限价）
	

	合同履行期限
	

	招标采购方式
	1. ☑公开招标(□询比采购 □竞价采购    ☑谈判采购）
2. □邀请招标（口询比采购□竞价采购     □谈判采购）
3. □直接采购          4. □中介超市

	是否采用公开形式
	☑是□否
	若用公开形式发布公共媒介为：
	

	资格审查方式
	□资格预审   ☑资格后审

	评审办法
	☑综合评估法（综合评审法）□经评审的最低价法□其他：

	招标采购代理
	☑自行采购  □招标代理公司：

	招标采购项目决策
	□经_    董事会（总经理办公会）会议研究决定，同意实施。
□经实施单位内部研究决定，同意实施。
项目实施单位（盖章）:



经办人（签字）:                    年   月   日

	需提供的附件
	  1. 《招标采购文件审批表》，各子公司根据公司分工自行编制；
2.招标采购项目采购决策证明材料。



注：1.集团公司实施部门无印章的需部门负责人签字。
2.本表一式三份， 一份报集团公司招采管理部门， 一份报集团公司招采监督部门， 一份自留放入招采备案资料。
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招标采购信息统计备案表
	项目名称：江苏省淮安市保安服务有限公司中央空调采购项目

	项目实施单位：江苏省淮安市保安服务有限公司

	招标采购项目类型
	□工程类    口服务类   ☑货物类

	招标采购范围及规模
	详见采购需求

	合同估算价
（控制价/最高限价）
	

	合同履行期限
	

	招标采购方式
	1. ☑公开招标(□询比采购 □竞价采购    ☑谈判采购）
2. □邀请招标（口询比采购□竞价采购     □谈判采购）
3. □直接采购          4. □中介超市

	是否采用公开形式
	☑是□否
	若用公开形式发布公共媒介为：
	

	资格审查方式
	□资格预审   ☑资格后审

	评审办法
	☑综合评估法（综合评审法）□经评审的最低价法□其他：

	招标采购代理
	☑自行采购  □招标代理公司：

	招标采购文件发布时间（公告发布时间）
	

	响应文件（投标文件） 递交截止时间上
	

	成交（中标）通知书发出时间（公告时间）
	

	成交（中标）供应商
	

	成交（中标）金额
	

	成交（中标）供应商 项目负责人
	

	合同签订时间
	

	招标采购人
	项目实施单位（盖章）:

经办人（签字）:                     年    月  日

	需提供的附件
	1.招标采购公告或邀请函复印件；
2.成交（中标）通知书复印件。
3.招标采购备案资料目录复印件。


注：1.集团公司实施部门无印章的需部门负责人签字。
2.本表一式三份， 一份报集团公司招采管理部门， 一份报集团公司招采监督部门， 一份 自留放入招采备案资料。
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